## Электродвигатели
ООО "ЮКОН"
г.Казань,ул.Аделя Кутуя,
д.167,оф.8 т/ф 8-843-273-45-44
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СО ВСЫПНОЙ ОБМОТКОЙ.
Состав работ по кап.ремонту: | [5 empty] | Состав работ по ТО:
1.РЕМОНТ СТАТОРА:
1.1ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ | [5 empty] | 1.ПРОВЕРКА
1.2.РАЗБОРКА | [5 empty] | 2.РАЗБОРКА
1.3.ЧИСТКА | [5 empty] | 3.СУШКА
1.4.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | [5 empty] | 4.ПРОПИТКА
1.5.ЗАМЕНА ОБМОТКИ | [5 empty] | 5.СУШКА
1.6.ПРОПИТКА | [5 empty] | 6.СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ/ЗАМЕНА/
1.7.СУШКА | [5 empty] | 7.СБОРКА
2.РЕМОНТ МЕХ.ЧАСТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ | [5 empty] | 8.ИСПЫТАНИЕ
3.ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ
4.СБОРКА
5.ИСПЫТАНИЕ
КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ РОТОРЫ С ОБРЫВОМ СТЕРЖНЕЙ ОБМОТКИ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ
Г А Р А Н Т И Я - 2 Г О Д А
ПРАЙС-ЛИСТ с 14 сентября 2022г.
ЦЕНА С НДС/20%/ (в руб.)
М О Щ Н О С Т Ь |  |  | Ч А С Т О Т А В Р А Щ Е Н И Я ОБ/МИН
КВТ |  | 3000об/мин |  | 1500об/мин |  | 1000об/мин |  | 750об/мин
| от 0,5 до 0,9 | 5300 |  | 5500 |  | 6500 |  | 8450
1.1 |  | 5400 |  | 5800 |  | 7500 |  | 9900
от 1,5 до 2,2 |  | 6300 |  | 6500 |  | 9000 |  | 11900
3 |  | 7500 |  | 7500 |  | 10800 |  | 14100
4 |  | 7700 |  | 7700 |  | 13200 |  | 16000
5.5 |  | 8500 |  | 8500 |  | 15000 |  | 18900
7.5 |  | 14000 |  | 15000 |  | 17500 |  | 22100
11 |  | 18000 |  | 19000 |  | 25000 |  | 30800
15 |  | 27500 |  | 29000 |  | 37000 |  | 46600
18.5 |  | 30000 |  | 32000 |  | 42000 |  | 51100
22 |  | 39000 |  | 40000 |  | 57000 |  | 68800
30 |  | 41000 |  | 42000 |  | 60000 |  | 72100
37 |  | 59000 |  | 60000 |  | 88000 |  | 105100
45 |  | 63000 |  | 65500 |  | 99000 |  | 118200
55 |  | 82000 |  | 90000 |  | 110000 |  | 134300
75 |  | 100000 |  | 121000 |  | 140000 |  | 163500
90 |  | 129000 |  | 132000 |  | 165000 |  | 198500
от 110 |  | Отдельная калькуляция
К О Э Ф Ф И Ц Е Н Т Ы К Р Е М О Н Т У
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | [5 empty] | КОЭФ-Т | Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы |  | КОЭФФ-Т
Б Е З Р Е М О Н Т А Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Я
С Т А Т О Р | [5 empty] | 0.9 | ДИАГНОСТИКА с разборкой/сборкой |  | 0.2
СПЕЦ.ЭЛ.ДВИГ.ДО 2КВТ,ТЕЛЬФЕРЫ,ВИБРАТОРЫ | [5 empty] | 1.5 | ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ(без ст-ти подш.) |  | 0.2
ДВУХСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | [5 empty] | 2 | СНЯТИЕ МУФТЫ,ШКИВА. |  | 0.1
МНОГОСКОРОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | [5 empty] | 3 | СНЯТИЕ ,ШЕСТЕРЕНКИ,СЛОЖНОПОСАЖ.ДЕТАЛЕЙ
ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | [5 empty] | 1.3 | С ВАЛА |  | 0.2
ИНОСТРАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | [5 empty] | 1.5 | ТО с ПРОПИТКОЙ И СУШКОЙ |  | 0.3
А-АО-АОЛ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | [5 empty] | 1.3 | Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы |  | КОЭФФ-Т
/старого исполнения/ | [6 empty] | С Р Е М О Н Т О М Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Я
[7 empty] | РЕМОНТ С РАСПРЕССОВ./ЗАПРЕССОВК. |  | 1.3
[7 empty] | РЕМОНТ СИЛЬНОЗАГРЯЗ.ЭЛ.ДВИГ.(МАСЛО,БЕТОН) |  | 1.2
РЕМОНТ ДВИГ.С ОТСУТСТВИЕМ ОБМОТКИ
[7 empty] | В СТАТОРЕ/РОТОРЕ |  | 1.3
[7 empty] | СНЯТИЕ МУФТЫ,ШКИВА |  | 1.1
СНЯТИЕ ,ШЕСТЕРЕНКИ,СЛОЖНОПОСАЖ.ДЕТАЛЕЙ
[7 empty] | С ВАЛА |  | 1.2
[5 empty] | СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 1 ДНЯ |  |  |  | 1.5
[5 empty] | СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 2 ДО 5 ДНЕЙ |  |  |  | 1.3
ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТЛИЧИЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ.
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КОЭФ-ТЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ.
ПРИ ЗАМЕНЕ ПОДШИПНИКОВ ИХ СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
ПРИ ЗАМЕНЕ ПОДШИПНИКОВ ИХ СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

## Кранов.эл.двигат.
ФИРМА ООО "ЮКОН"
г.Казань,ул.Аделя Кутуя,
д.167,оф.8 т/ф 8-843-273-45-44
РЕМОНТ КРАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Состав работ по ремонту статора/ротора:
1.Проверка
2.Разборка
3.Чистка
4.Восстановление изоляции
5.Замена обмотки
6.Пропитка
7.Сушка
8.Ремонт механической части эл.двигателя
9.Замена подшипников(по необх.)
10.Сборка
11.Испытание
12.Покраска(по необх.)
13.Ремонт коллектора
14.Ремонт токосъемника
ПРАЙС-ЛИСТ с 14 сентября 2022г.
ЦЕНА С НДС (в руб.)
| ТИП | КВТ | ОБ/МИН
| ДВИГАТЕЛЯ |  |  | КАП.РЕМОНТ | КАП.РЕМОНТ | КАП.РЕМОНТ
|  |  |  | СТАТОР/РОТОР | КОЛЛЕК.С ТОКОС. | ПОЛНЫЙ
КОРОТКОЗАМКНУТЫЕ
| ДМТF 011-6 | 1.4 | 1000 | 9000 | 10200 | 28200
| 012-6 | 2.2 | 1000 | 9000 | 10200 | 28200
| ДМТF 111-6 | 3.5 | 1000 | 10800 | 10200 | 31800
| 112-6 | 5 | 1000 | 15000 | 10200 | 40200
ДМТF 132L6
| 211-6 | 7.5 | 1000 | 17500 | 10200 | 45200
МТИ 160М6
| MTF 311-6(8) | 11(7,5) | 1000(700) | 25000 | 16500 | 66500
| MTF 312-6(8) | 15(11) | 1000(700) | 37000 | 16500 | 90500
| MTF 411-6(8) | 22(15) | 1000(700) | 57000 | 16500 | 130500
| MTF 412-6(8) | 30(22) | 1000(700) | 60000 | 16500 | 136500
| 4МТМ 225М6(8) | 37(30) | 1000(700) | 88000 | 24800 | 200800
| 4МТМ 225L6(8) | 55(37) | 1000(700) | 110000 | 24800 | 244800
| АДС 132С6М30 | 6.3 | 1000 |  |  | 22700
| ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ГИДРОТОЛКАТЕЛЯ ТЭ 16,25,30 |  |  |  |  | 11500
| ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ГИДРОТОЛКАТЕЛЯ ТЭ 50,80 |  |  |  |  | 13400
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы К Р Е М О Н Т У: |  |  | Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы Б Е З Р Е М О Н Т А Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Я
СТАТОР ИЛИ РОТОР |  | 0.9 | ДИАГНОСТИКА |  |  | 0.2
|  |  | ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ(без ст-ти подш.) |  |  | 0.2
ДВУХСКОРОСТНОЙ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ |  | 2 | СНЯТИЕ ШКИВА,МУФТЫ |  |  | 0.1
|  |  | СНЯТИЕ ШЕСТЕРЕНКИ,СЛОЖНОПОСАЖ.ДЕТАЛЕЙ |  |  | 0.2
|  |  | ТО с ПРОПИТКОЙ И СУШКОЙ |  |  | 0.3
ИНОСТРАННЫЙ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ |  | 1.5
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы С Р Е М О Н Т ОМ Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Я
|  |  | РЕМОНТ СИЛЬНОЗАГРЯЗ.ЭЛ.ДВИГ.(МАСЛО,БЕТОН) |  |  | 1.2
|  |  | РЕМОНТ ДВИГ.С ОТСУТСТВИЕМ ОБМОТКИ В СТАТОРЕ/РОТОРЕ |  |  | 1.3
|  |  | СНЯТИЕ ШКИВА,МУФТЫ |  |  | 1.1
|  |  | СНЯТИЕ ШЕСТЕРЕНКИ,СЛОЖНОПОСАЖ.ДЕТАЛЕЙ |  |  | 1.2
|  |  | РЕМОНТ ДВИГ.С ОБМОТКОЙ В СТЕКЛОИЗОЛЯЦИИ |  |  | 1.3
|  |  | СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 1ДНЯ |  |  | 1.5
|  |  | СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 2ДНЕЙ ДО 5ДНЕЙ |  |  | 1.3